[image: image1.jpg]


                      04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12                    tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59

                       www.emel.waw.pl                                                                                         emel@rubikon.pl
[image: image2.jpg]EMEL



[image: image3.jpg]TAHINH




          produkt firmy 

[image: image4.jpg]2\
TESTING



                                       04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12             tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59
                                   www.emel.waw.pl                                                                                   emel@rubikon.pl


                                                                            produkt firmy

1.0285   Przyrząd do pomiaru skurczu

Przyrząd służy do pomiaru skurczu materiałów budowlanych.

Wykonany ze stali nierdzewnej.
Ścianki szczytowe wyposażone w specjalne czopy.

Forma o długości 1000 mm, góra 100 mm, dół 90 mm, wysokość 50 mm.

Dostarczany z cyfrowym czujnikiem pomiarowym o zakresie 12 mm i dokładności 0,01 mm.

Waga: 7 kg.

Cennik:

	Nr kat.
	Opis
	Cena netto EUR

	1.0285
	Przyrząd do pomiaru skurczu
	1 088,00

	
	Dodatkowe akcesoria
	

	1.0285.02
	Drukarka z kablem
	761,00 


Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są po kursie sprzedaży Banku PEKAO S.A. na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów sprowadzenia.

15.02.2018. C18-0 R15 T0 
                                       04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12             tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59
                                   www.emel.waw.pl                                                                                   emel@rubikon.pl

                                       04-320 Warszawa ul.Pokrzywnicka 12           tel./fax 22 610 57 92, GSM 602 28 68 59
                                        www.emel.waw.pl                                                                                emel@rubikon.pl


